四川铁道职业学院采购项目

竞

争

性

比

选

文

件

四川·成都

2026年1月

第一章 比选邀请

## 一、四川铁道职业学院拟对青藏集团公司信号管理人员能力提升班住宿项目进行公开采购。遵循公开、公平、公正的原则，欢迎符合条件的各潜在供应商积极参与该项目。现就有关事项公告如下：

## 二、项目名称：青藏集团公司信号管理人员能力提升班住宿项目

## 三、项目编号：CTZY-CG-2026003

## 四、项目简介

本项目共计1个包，拟确定中选人1名。（具体比选详情见第四章）

## 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体参与招标。

## 六、比选公告发布的媒体

本次比选公告在四川铁道职业学院官网（https://www.scrc.edu.cn/cgzbxxztw/）发布。

## 七、禁止参加本次比选活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在提交首次响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的比选活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

## 八、提交比选响应文件截止时间（参加比选的时间）

2026年1月14日10:00（北京时间）

1.比选申请文件应在参加比选时间前送达比选地点，未在参加比选前送达的文件将被拒收。

2.逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

## 九、提交比选响应文件地点和比选地点

成都市郫都区安德街道彭温路399号四川铁道职业学院基建后勤办公区213室（评标室）

## 十、联系方式

比 选 人：四川铁道职业学院

地    址：成都市郫都区安德街道彭温路399号

联 系 人：陆老师、刘老师

联系电话：028-68939875  028-68939885

# 第二章 比选须知

## 一、申请人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 比选预算 （实质性要求） | 人民币7.66万元。 超过比选预算的报价，其比选申请文件作无效处理 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 135元/间/天（标间、单价同价） 超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理 |
|  | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 比选评审委员会认为申请人的报价明显低于其他通过符合性检查申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；申请人不能证明其报价合理性的，比选评审委员会应当将其作为无效处理。 |
|  | 信用记录查询 （实质性要求） | （1）比选申请人通过 信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用记录查询； （2）查询记录截图需附在比选文件中； （3）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 比选申请文件有效期 （实质性要求） | 提交比选申请文件截止之日起90日 |
|  | 合同分包 （实质性要求） | 不接受 |
|  | 联合体 （实质性要求） | 不接受 |
|  | 比选方法 | 综合评分法 |
|  | 比选申请文件的份数 （实质性要求） | “比选申请文件”正本1份。 |
|  | 现场踏勘和答疑 | 不举行 |
|  | 比选文件咨询 | 电话：028-68939875 |
|  | 比选结果公告 | 比选结果将在“四川铁道职业学院官网”公告 |
|  | 说明 | 本比选为非政府采购项目，比选文件中所有涉及政府采购相关内容均为参考执行；比选人不对结果做任何解释；最终解释权归比选人所有 |

## 二、总则

### （一）适用范围

本比选文件仅适用于本次公开比选所叙述的货物和服务项目采购。

### （二）比选主体

1.“比选人”系指四川铁道职业学院。

2.“申请人”系指拟参加比选和向比选人提供货物及相应服务的比选申请人。

### （三）有关定义

1.比选文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。

2.比选文件要求申请人提供原件资料的，文件均以“原件”字样作以标注；未作“原件”标注的，提供的资料可使用原件的复印件或影印件。

3.本比选文件规定的期间按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

### （四）合格的申请人（实质性要求）

1.具备“比选邀请”基本条件；

2.遵守国家有关的法律、法规和条例；

3.比选文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### （五）参与比选的费用（实质性要求）

申请人应自行承担参加比选活动的一切费用。

### （六）联合体响应（实质性要求）

1.本项目是否接受联合体响应，以“申请人须知附表”为准。

2.（以下仅适用接受联合体响应的情形）两个以上申请人可以组成一个联合体比选，以一个申请人的身份比选。以联合体形式参加比选的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.联合体各方之间应当签订联合体比选协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与比选的，应在比选申请文件中提供联合体协议。

4.联合体应当确定其中一个单位为比选的全权代表，负责参加比选的一切事务。

5.联合体各方应当共同与比选人签订采购合同，就采购合同约定的事项对比选人承担连带责任。

6.联合体中有同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的申请人确定资质等级。

7.以联合体形式参加比选活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的比选活动。

## 三、比选文件

### （一）比选文件的构成

1.比选文件是申请人准备比选申请文件和参加比选的依据，同时也是比选的重要依据。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

2.申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。申请人应详细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件的要求提供比选申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或中选资格，并承担相应的法律责任。

### （二）比选文件的澄清和修改

1.在提交比选申请文件截止时间前，比选人可以对比选文件进行澄清或者修改。

2.比选人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，比选人将在网上发布更正公告。

3.申请人应于提交比选申请文件截止前，在网上关注本项目的更正公告，以保证其对比选文件做出正确的响应。申请人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由申请人自行负责。

## 四、比选申请文件

### （一）比选申请文件的组成

1.申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。（实质性要求）

### （二）比选申请文件的语言（实质性要求）

1.申请人提交的比选申请文件以及申请人就有关报价的所有来往书面文件均应使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，应当逐一对应翻译成中文并加盖申请人公章后附在相关外文资料后面，所提供的外文资料将被视为无效材料。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

3.如因未翻译而造成的比选申请文件无效风险，由申请人承担。

4.比选申请文件对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （三）计量单位（实质性要求）

除比选文件中另有规定外，本次比选项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### （四）报价（实质性要求）

1.本次比选项目的报价货币为人民币，报价以比选文件规定为准。

2.申请人的报价应是申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了申请人完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。

### （五）比选申请文件有效期（实质性要求）

本项目比选申请文件有效期为提交比选首次比选申请文件截止之日起90天。申请人比选申请文件中必须载明比选申请文件有效期，比选申请文件中载明的比选申请文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其比选申请文件将作为无效响应处理。

### （六）知识产权（实质性要求）

1.申请人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由申请人承担所有相关责任。

2.除非比选文件特别规定，比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用申请人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### （七）比选申请文件格式

1.申请人应执行比选文件第六章的规定要求。

2.对于没有格式要求的比选文件由申请人自行编写。

（八）比选申请文件的编制和签署

1.比选申请文件正本1份。（实质性要求）

2.比选申请文件密封袋的最外层可以注明比选项目名称、比选项目编号、包号及名称（若有）、申请人名称、“正本”字样。

3.比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章。（实质性要求）

4.比选申请文件正本可采用打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

5.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由申请人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖申请人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的比选申请文件可能被作为无效处理。（实质性要求）

6.比选申请文件应由申请人法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在比选申请文件要求的地方签字（注：申请人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；申请人为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；申请人为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

7.比选申请文件正本可以采用A4幅面纸胶装方式装订成册并逐页编码。

### （九）比选申请文件的密封

1.比选申请文件所有外层应当密封完好。（实质性要求）

2.未密封的比选申请文件，比选人将拒收或者在法定时间允许的范围内，要求修改完善后接收。（实质性要求）

### （十）比选申请文件的提交

1.比选申请文件应在提交首次比选申请文件截止时间前送达。（实质性要求）

2.逾期送达或者未密封的比选申请文件，比选人应当拒收。（实质性要求）

### （十一）比选申请文件的修改和撤回

1.申请人不得在提交截止时间起至比选申请文件有效期期满前撤回其比选申请文件。

2.申请人对其提交的比选申请文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、比选会

1.比选人在比选文件规定的时间和地点组织比选，申请人须派代表参加并签到以证明其出席。

2.比选会时，比选人对比选申请文件的密封情况进行检查。

3.当众宣布检查比选申请文件的密封情况。

4.宣布比选会结束。主持人宣布比选会结束后，所有申请人代表应立即退场。

六、比选评审

### （一）比选评审

详见第五章

### （二）成交通知书

1.成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2成交通知书对比选人和中选人均具有法律效力。成交通知书发出后，比选人无正当理由改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，将承担相应的法律责任。

3.中选人的比选申请文件作为无效比选申请文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中选无效情形的，比选人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定中选人或者重新开展比选活动。

## 七、合同事项

### （一）签订合同

1.中选人应在成交通知书发出之日起20日内与比选人签订采购合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订采购合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

2.比选文件、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

3.比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件确定的事项进行修改。

4.中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中选的，比选人可以与排在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，以此类推。

5.比选文件、中选人提交的比选申请文件、比选中的最后报价、中选人承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

### （二）履行合同

1.中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### （三）验收

1.本项目比选人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

2.验收结果合格的，中选人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，比选人有权要求中选人履行相关义务，直到验收合格。

### （四）合同价款支付

比选人将按照采购合同规定，及时向中选人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第四章规定的付款方式。

- 比选纪律要求（实质性要求）

### （一）申请人纪律要求

1.申请人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他申请人的竞争行为，不得损害比选人或者其他申请人的合法权益。

2.在比选过程中发现申请人有上述情形的，比选评审委员会应当认定其无效响应，并书面报告主管部门。

### （二）申请人禁止性行为，申请人参加本项目比选不得具有以下情形：

（1）提供虚假材料谋取中选；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他申请人；

（3）与比选人、比选代理机构，或其他申请人恶意串通；

（4）向比选人、比选代理机构、比选评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与比选人、比选代理机构进行协商；

（6）中选后无正当理由拒不与比选人签订采购合同；

（7）未按照比选文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

申请人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）－（10）条情形之一的，同时将取消被确认为中选人的资格或者认定中选无效。

## 九、其他

（一）本比选文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目提交比选申请文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本比选文件不再作调整。

（二）比选文件内容前后有矛盾或不一致时：相关法律法规、规范性文件和强制性标准有专门规定的，以符合相关法律法规、规范性文件和强制性标准的为准；有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以比选须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和比选人利益不受损害的情况下按有利于申请人的原则进行处理。

（三）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。

- 资格条件要求以及应当提供的资格证明材料

| 序号 | 本项目的资格要求 | 申请人应当提供的资格证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料”； |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 申请人根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供2024或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供申请人内部的2024或2025年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交首次比选申请文件截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）； （4）申请人注册时间截至提交首次比选申请文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的章程（复印件）； （5）申请人为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （格式详见第六章） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 其他类似效力要求：授权参加本次比选活动的申请人代表证明 | （1）法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人或单位负责人参与比选时提供，格式见第六章）； （2）法定代表人/单位负责人参与比选时只须提供法定代表人/单位负责人身份证复印件 |

第四章 比选内容及要求

## 一、项目概况

为保障青藏集团公司信号管理人员能力提升班培训工作的顺利开展，为参训的52名职工提供安全、舒适、便利的住宿环境，确保培训质量和效果。

## 二、技术和服务要求

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宿环境与设施 | ★ | 1.房间标准：房间应干净整洁，无异味，采光通风良好。床品(床单、被套、枕套)需每日更换或保持清洁无污渍，确保卫生安全。 | 报价应包含住宿费、税费等所有费用。 |
|  |  | ★ | 2.设施设备：房间内需配备空调/暖气(确保冷暖效果)、电视、独立卫浴(24小时热水供应)、办公桌椅、衣橱/挂衣架、电热水壶等基本设施，并保证其功能完好。房间应具备良好的隔音效果，避免外界噪音干扰职工休息 |  |
|  |  | ★ | 3.安全设施：酒店需具备完善的消防设施(灭火器、烟感报警器、应急照明等)并通过相关消防安全检查。公共区域及走廊应有监控覆盖。 |  |
|  |  | ▲ | 4.无障碍设施: 如有需要，应提供无障碍通道或房间。 |  |
| 2 | 服务与管理 | ★ | 1.接待服务：酒店应设有专门的接待团队，保证到店后有专人办理入住和退房手续。 |  |
|  |  | ▲ | 2.响应速度： 对于参训人员的合理需求和问题，应确保能10分钟内响应，30分钟时间内妥善解决。 |  |
|  |  | ★ | 3.信息保密: 酒店工作人员需对参训人员的个人信息和培训内容予以保密。 |  |
|  |  | ★ | 4.应急处理: 制定突发事件(如火灾、医疗急救等)应急预案，并能迅速启动。 |  |
|  |  | ▲ | 5.洗衣服务: 可提供免费的洗衣、熨烫服务。 |  |
|  |  | ▲ | 6.场地服务：酒店可以为培训学员提供健身场地 |  |
|  |  | ▲ | 7.网络服务：提供免费高速无线网络(Wi-Fi) |  |

## 三、商务要求（实质性）

1.最高限价和服务期限：最高限价为135元/间/天（标间、单价同价），保障青藏集团公司信号管理人员能力提升班52名学员入住（最终入住人数以实际报到人数为准），入住时间为2026年1月18日-2月7日。

2.服务地点：中标供应商酒店内。

3.付款方式：

项目结束验收合格且不存在任何违约行为的情况下，中标（成交）供应商将发票原件交采购人使用单位，采购人收到相关资料后在二十（20）个工作日内完成支付合同总金额的100%给中标（成交）供应商。

4.验收标准：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）及《货物与服务验收管理办法 (试行)》（川铁职院[2023]37号）规定验收。

5.售后服务要求：

（1）在本项目服务期内，中标（成交）供应商不可私自变更服务团队人员，如确需要变更的，需报请采购人书面同意后方可变更。

（2）中标（成交）供应商应建立7×24小时联系机制，确保采购人在任意时间均可与中标（成交）供应商保持通畅的渠道。

（3）中标（成交）供应商应建立完善的应急机制，确保在出现意外或紧急情况下可妥善完成服务内容。

6.知识产权：中标（成交）供应商应保证所提供的服务或其他相关事项均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。否则，中标（成交）供应商应承担中标（成交）价格30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向中标（成交）供应商追偿，中标（成交）供应商还应当承担采购人因主张权利产生的包括但不限于调查费、评估费、鉴定费、律师费、公证费、诉讼费、财产保全费、差旅费等费用。

7.中标（成交）供应商承诺，按照采购人提供的合同模板签订采购合同。

第五章 比选评审办法

一、比选评审办法

本次比选采用综合评分法。

二、评分办法说明

对各申请文件进行详细评审打分，满分为 100 分。各申请人所有评价指标得分之和为该申请人的综合得分。

详细评分标准如下表：

| 序号 | 评审因素 | 详细要求 | 分值 | 是否为 客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足文件要求且响应价格最低报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30×100%； | 30分 | 是 |
| 2 | 服务响应 | 1.★条款为实质性条款，不满足作无效投标处理，不在此评分范围内，共6项；（请出具承诺函并加盖公章） 2.带▲指标为关键参数项，共5项。不满足带▲技术参数，每有一项扣3分（关键参数共5条，共15分）； （响应对应▲指标，请出具承诺函并加盖公章） | 15分 | 是 |
| 3 | 保障能力 | 在保障本项目最低入住要求，能提供27个房间和保证2026年1月18-2月7日入住的基础上，能额外提供客房，每增加一间得0.5分，本项最高20分。 | 20分 | 是 |
| 4 | 履约能力 | 自2023年1月1日以来承接过学校、政府机关或大型企事业单位类似培训/会议住宿服务的经验。（请提供合同复印件，具体以合同签订时间为准。每提供一个有效案例得2分，本项最高6分。 | 6分 | 是 |
| 5 | 增值服务 | 1.距离学校步行10分钟以内的得9分,15分钟以内得5分，超过15分钟不得分。 2.步行距离超过15分钟，但是承诺安排车辆接送的得9分。（出具承诺函并加盖公章） | 9分 | 是 |
| 6 | 服务方案 | 供应商针对本项目提供的服务方案：①食品安全保障措施及应急预案；②消防安全、电器设备使用安全；③安全事故应急处置预案；④质量保证措施；⑤突发情况处置措施。以上分析内容齐全，符合项目特点的得20分，每一项内容缺失扣4分，每一项内容有缺陷扣2分，直至本项分值扣完为止。 （注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 20分 | 否 |

第六章 比选申请文件格式

（正本）

竞争性比选申请文件

申请人名称：

项目编号：

包号：（若有）

日期：XX年XX月XX日

一、申请函

xxxxxxxxx:

我方全面研究了“XXX”项目比选文件（比选编号：XXX ），决定参加贵单位组织的本项目比选。

我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXX（申请人名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务。

2.一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.我方为本项目提交的比选申请文件正本1份。

4.我方承诺比选有效期为比选截止日后XXX天（日历日）。

5.我方愿意提供贵校可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的申请人的行为。

申请人名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、法定代表人/单位负责人授权书

四川铁道职业学院：

本授权声明： XXXX（申请人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “项目名称1” （项目编号：系统生成）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

申请人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

身份证复印件

身份证复印件

注：

1.非法人单位提供单位负责人授权书。

2.须附法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效。

3.法定代表人/单位负责人参与比选时只需提供法定代表人/单位负责人身份证复印件。

4.申请人的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件。

三、承诺函

四川铁道职业学院：

我方全面研究了“项目名称1”比选文件（项目编号：系统生成），决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。若提起质疑，我方承诺将一次性提出。且在质疑内容中提供对应的证明材料。

3.在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的申请人。

5.在参加本次采购活动中，不存在和其他申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

6.我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是比选人工作人员的情形。

7.不存在同一母学校的两家以上的子学校，以不同申请人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

8.我方与比选人不存在关联关系，也不是比选人的母学校或子学校。

9.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

10.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

11.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

12.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，比选人享有使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物和服务。

14.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

15.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

16.我方接受比选人按照采购合同约定金额支付采购资金，报价以比选申请文件为准。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

申请人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

四、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

五、申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、技术参数要求响应情况表

| 序号 | 比选文件要求 | 响应内容 | 差异说明 （若有） |
| --- | --- | --- | --- |

注：申请人按照比选文件“第四章”“技术参数要求”的全部逐项梳理填写本表。

申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

七、商务应答表

| 序号 | 比选文件要求 | 响应内容 | 差异说明 （若有） |
| --- | --- | --- | --- |

注：申请人按照比选文件“第四章”“商务要求”的全部逐项梳理填写本表。

申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

八、报价一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，比选报价如下：

申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

九、申请人其他需要补充的资料

一、信用记录查询截图

二、针对比选文件的要求，申请人认为需要提供的其他资料。例如特殊资格条件证明材料等等

（格式自拟）

- 采购合同条款（草案）

青藏集团公司信号管理人员能力提升班

住宿合同

甲方合同编号:

乙方合同编号:

甲   方      ：四川铁道职业学院

法定代表人   ：赖芳

地址         ：成都市郫都区安德街道彭温路399号

乙   方      ：XXXXXXXXXXXX公司

法定代表人   ：XXXXXXXXXXXX

地址         ：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签订地点：         成都市郫都区

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商一致，就乙方按照甲方要求提供住宿达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

一、住宿时间与费用

协议入住时间2026年1月18日至2026年2月7日。预计入住人员52人，按xxx元/间•天算，需要XX个标间（标间为两人间），XX个单人间总体费用预估合计¥xxx元，大写：xxxxx元整（含税）。最终费用以实际入住天数和房间数量为准，据实结算。

二、住宿办理

甲方人员入住位于xxxx酒店时，由酒店前台统一接待办理入住登记手续并领取房卡，按酒店规定收取押金，甲方负责人员在酒店负责协调。甲方人员在入住乙方酒店时，应遵守国家的有关法律法规，同时应遵守乙方的有关规定，爱护乙方的财产设施，如有人为损坏或遗失，甲方应根据乙方有关规定照价予以赔偿。

三、进房和退房时间

入住时间为中午14:00以后，若要14:00之前抵店入住，则需提前告知，酒店视情况而定，退房时间为当地时间中午14:00之前。若退房时间超过14:00，到晚18:00之前需加收半天房费，超过晚18:00，加收全天房费。

四、发票与付款方式

甲方全部办完离店手续，乙方开具甲方实际消费的普通增值税住宿发票后的20个工作日内，向乙方一次性支付全部住宿费用。

五、相关责任

所有房间配备循环热水、冷暖空调、免费WIFI。甲方在消费期间禁止从事违反中华人民共和国法律法规及当地政府相关规定的活动，否则乙方有权及时终止合同，甲方也必须承担相应的责任和由此造成的损失。乙方保证本次培训甲方的入住需求，按时足额提供本合同约定入住房间，否则，除应立即协调安排好甲方入住外，还应每违约一间承担该间入住对价一半的违约金，造成甲方损失的，还应赔偿损失。入住前，甲方应提前3天向乙方提供实际入住需求。本协议发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不一致，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

有效期2026年1月18日至2026年2月7日。

甲方资料：

| 单位名称 | 四川铁道职业学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 | 继续教育中心 | 刘秉真 |
| 电话 | 18244221851 |  |

乙方资料：

| 酒店名称 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 | 经理 | xxx |
| 电话 | xxxxxxxxxxx |  |

本协议一式四份，均具有同等的法律效力。甲方三份、乙方一份，签字并盖章后生效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：四川铁道职业学院        乙方：xxxxxxxxx公司

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人：

（签字）                        （签字）

开户行：建行郫都支行            开户行：xxxxxxxxxxx

账号：51001597208051513002      账号：xxxxxxxxx

年   月   日                    年   月   日